СП 513.1325800.2022

 **СВОД ПРАВИЛ**

 **АНКЕРНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ К БЕТОНУ**

 **Правила проектирования**

 **Anchoring to concrete. Design rules**

ОКС 91.080.40

Дата введения 2022-04-25

 **Предисловие**

**Сведения о своде правил**

1 ИСПОЛНИТЕЛЬ - Акционерное общество "Научно-исследовательский центр "Строительство" (АО "НИЦ "Строительство") - Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт бетона и железобетона им.А.А.Гвоздева (НИИЖБ им.А.А.Гвоздева)

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 465 "Строительство"

3 ПОДГОТОВЛЕН к утверждению Департаментом градостроительной деятельности и архитектуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

4 УТВЕРЖДЕН приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 марта 2022 г. N 188/пр и введен в действие с 25 апреля 2022 г.

5 ЗАРЕГИСТРИРОВАН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

*В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего свода правил соответствующее уведомление будет опубликовано в установленном порядке. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте разработчика (Минстрой России) в сети Интернет*

 **Введение**

Настоящий свод правил разработан в целях соблюдения требований Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" с учетом требований Федерального закона от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании" и содержит требования к расчету и конструированию анкерных креплений к бетонным и железобетонным конструкциям.

Свод правил разработан авторским коллективом АО "НИЦ "Строительство" - НИИЖБ им.А.А.Гвоздева (руководитель работы - канд. техн. наук *А.Н.Болгов*; канд. техн. наук *Д.В.Кузеванов*, канд. техн. наук *С.И.Иванов*, канд. техн. наук *А.В.Невский*).

 **1 Область применения**

1.1 Настоящий свод правил распространяется на проектирование анкерных креплений строительных конструкций и оборудования к бетонным и железобетонным конструкциям из тяжелого или мелкозернистого бетона класса по прочности на сжатие В15-В60 новых и реконструируемых зданий и сооружений различного назначения.

1.2 Свод правил устанавливает требования к расчету анкерных креплений с применением механических стальных, клеевых и комбинированных одиночных анкеров и групп анкеров (кроме пластиковых анкеров), а также конструктивные требования при проектировании анкерных креплений.

1.3 Свод правил не распространяется на анкерные крепления зданий и сооружений, эксплуатируемых в районах строительства с сейсмичностью 7 баллов и более.

 **2 Нормативные ссылки**

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

ГОСТ 5781-82 Сталь горячекатаная для армирования железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 27751-2014 Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения

ГОСТ 31937-2011 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния

ГОСТ 34028-2016 Прокат арматурный для железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ Р 56731-2015 Анкеры механические для крепления в бетоне. Методы испытаний

ГОСТ Р 57787-2017 Крепления анкерные для строительства. Термины и определения. Классификация

ГОСТ Р 58387-2019 Анкеры клеевые для крепления в бетон. Методы испытаний

СП 16.13330.2017 СНиП II-23-81\* Стальные конструкции (с изменениями N 1, N 2)

СП 20.13330.2016 "СНиП 2.01.07-85\* Нагрузки и воздействия" (с изменениями N 1, N 2, N 3)

СП 27.13330.2017 "СНиП 2.03.04-84 Бетонные и железобетонные конструкции, предназначенные для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур" (с изменением N 1)

СП 63.13330.2018 "СНиП 52-01-2003 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения" (с изменением N 1)

Примечание - При пользовании настоящим сводом правил целесообразно проверить действие ссылочных документов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в сфере стандартизации в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего свода правил в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку. Сведения о действии сводов правил целесообразно проверить в Федеральном информационном фонде стандартов.

 **3 Термины, определения и обозначения**

 **3.1 Термины и определения**

В настоящем своде правил применены термины по СП 63.13330, ГОСТ Р 57787, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **анкер с контролем момента затяжки:** Распорный анкер, у которого распор создается за счет крутящего момента, действующего на винт, болт или гайку.

3.1.2 **анкер с контролем перемещения:** Распорный анкер, у которого распор достигается за счет контролируемого перемещения конуса расклинивания относительно втулки.

3.1.3 **анкер-шуруп:** Механический анкер, закрепление которого в основании осуществляется за счет вкручивания в просверленное отверстие с врезанием кромок резьбы в материал основания.

3.1.4 **опорная пластина крепежной детали:** Металлическая пластина, прилегающая к поверхности бетонного основания, в опорной части прикрепляемого конструктивного элемента служит для передачи и перераспределения усилий на анкеры.

3.1.5 **бетонное основание:** Несущая или ограждающая бетонная или железобетонная конструкция, которая воспринимает передаваемые на нее нагрузки.

3.1.6 **распорный анкер:** Механический анкер, закрепление которого в основании осуществляется за счет принудительного расширения в просверленном отверстии.

3.1.7 **клеевой анкер (химический):** Анкер, состоящий из стального элемента и клеевого состава, в котором передача усилий со стального элемента на основание осуществляется через клеевой состав.

3.1.8 **эффективная глубина анкеровки:** Размер, соответствующий заглублению части анкера, посредством которой он передает усилия на основание.

Примечание - Измеряется от поверхности основания или удаленного от поверхности сечения для клеевых анкеров в специально оговоренных случаях.

3.1.9 **технический паспорт на анкер:** Документ, содержащий необходимую для проектирования и применения анкера информацию, полученную по результатам испытаний.

 **3.2 Обозначения**

В настоящем своде правил применены следующие обозначения (см. рисунки 3.1-3.2):

*Геометрические характеристики*

- расстояние между осями крайних анкеров смежных групп или между осями одиночных анкеров в направлении 1;

- расстояние между осями крайних анкеров смежных групп или между осями одиночных анкеров в направлении 2;

- расстояние от оси анкера до края основания (краевое расстояние);

- расстояние от оси анкера до края основания в направлении 1 (для анкера, работающего на сдвиг, направление 1 выбирают перпендикулярно краю в направлении сдвигающего усилия);

- расстояние от оси анкера до края основания в направлении 2 (направление 2 выбирают перпендикулярно направлению 1);

- диаметр анкерного болта или диаметр резьбы;

- диаметр установочного отверстия для анкера с уширением;

- рабочий диаметр анкера с уширением;

- диаметр установочного отверстия в опорной пластине крепежной детали;

- внешний диаметр механического и стального элемента клеевого анкера (номинальный диаметр для стержневой арматуры);

- диаметр отверстия для установки анкера;

- толщина бетонного основания;

- наибольшая глубина пробуренного отверстия;

- эффективная глубина анкеровки;

- минимальная толщина бетонного основания;

- общая длина заделки анкера в основание;

- глубина цилиндрической части пробуренного отверстия;

- приведенная глубина анкеровки при сдвиге;

- расстояние (шаг) между осями анкеров в группе в направлении 1;

- расстояние (шаг) между осями анкеров в группе в направлении 2;

- толщина опорной пластины крепежной детали.

*Внешние силы на анкерное крепление*

- растягивающая сила, действующая вдоль оси анкера;

- сдвигающая сила, действующая перпендикулярно оси анкера;

- изгибающий момент.

*Внутренние усилия*

- растягивающее усилие в одиночном анкере;

- сдвигающее усилие в одиночном анкере;

- растягивающее усилие в анкерной группе;

- сдвигающее усилие в анкерной группе.

*Предельные усилия*

- предельное значение осевого растягивающего усилия в одиночном анкере или анкерной группе;

- предельное значение сдвигающего усилия в одиночном анкере или анкерной группе.

|  |
| --- |
|  |

*а* - анкерная группа; *б* - одиночный анкер

Рисунок 3.1 - Обозначение параметров взаимного расположения анкеров

|  |
| --- |
|  |

*а* - отверстия под анкеры; *б, в* - механические анкеры с контролем момента затяжки; *г* - механический анкер с контролем перемещения; *д, е, ж* - клеевые анкеры; *и, к* - механические анкеры с уширением

Рисунок 3.2 - Основные типы анкеров и обозначения

 **4 Классификация анкеров**

4.1 По принципу фиксации в строительном основании анкеры подразделяют на:

- механические;

- клеевые;

- комбинированные (распорно-клеевые).

4.2 По виду материалов составных частей, передающих нагрузку на строительное основание, анкеры подразделяют на:

- стальные;

- пластиковые;

- клеевые.

4.3 По способу установки анкеры подразделяют:

- предустановленные (закладные);

- установленные по месту, в предварительно просверленные отверстия.

4.4 По способу фиксации в строительном основании механические анкеры разделяют на:

- распорные;

- с уширением;

- анкер-шурупы.

4.5 По способу создания распора распорные анкеры подразделяют на:

- с контролем момента затяжки;

- с контролем перемещения.

 **5 Требования к проектированию. Общие положения**

5.1 Расчет анкеров следует выполнять по предельным состояниям первой и второй группы согласно ГОСТ 27751. Расчеты анкеров по предельным состояниям первой группы (по прочности) выполняют в соответствии с разделом 7. Расчеты анкеров по предельным состояниям второй группы (по деформациям) в случае необходимости ограничения деформаций выполняют в соответствии с разделом 8.

5.2 Нормативные значения прочностных характеристик анкеров, коэффициенты надежности и условий работы, геометрические параметры для их установки принимают в соответствии с техническим паспортом (ТП) на конкретный тип и марку анкера, установленные согласно ГОСТ Р 56731, ГОСТ Р 58387.

5.3 С целью обеспечения эффективного проектирования анкерных креплений несущих конструкций и оборудования при выборе типа применяемого в проекте анкера, необходимо учитывать его прочностные характеристики в зависимости от значения и направления действующих усилий, геометрических параметров прикрепляемой конструкции и возможности размещения анкеров с учетом требований к краевым, межосевым расстояниям, а также толщины бетонного основания, температурного диапазона эксплуатации прикрепляемой конструкции или оборудования и других факторов.

5.4 При размещении анкеров в основании должны быть соблюдены конструктивные требования к толщине основания, минимальным краевым и межосевым расстояниям установки анкеров, приведенные в ТП на анкер.

5.5 При размещении анкеров выделяют зоны расположения анкеров и анкерных групп вблизи от края и вдали от края основания (см. рисунок 5.1). Анкерная группа считается расположенной вблизи от края при попадании хотя бы одного из анкеров группы в соответствующую зону по рисунку 5.1.

|  |
| --- |
|  |

*1* - зона размещения анкеров вблизи от края; *2* - зона размещения анкеров вдали от края; *3* - анкер, расположенный вблизи от края (); *4* - анкер, расположенный вдали от края (); - расстояние, определяющее границу зоны размещения анкеров вблизи от края

Рисунок 5.1 - Зоны размещения анкеров в основании

5.6 Свод правил распространяется на расчет одиночных анкеров и групп анкеров (не более трех анкеров в ряду), приведенных на рисунке 5.2.

При расчете группы анкеров учитывается перераспределение усилий между анкерами, при этом в анкерную группу должны входить только анкеры одного типа и размера.

5.7 Методика расчета свода правил, при расчете анкеров на сдвиг и комбинированное воздействие вблизи от края, ограничивается только расчетом анкеров по форме расстановки (рисунок 5.2, *а, б, в* - не более двух анкеров в ряду) с условием соблюдения требований 5.8.

5.8 Для распределения усилий между анкерами в анкерной группе, работающей на сдвиг, диаметр установочных отверстий в опорной пластине крепежной детали не должен превышать значений, указанных в таблице 5.1. Зазоры, превышающие установленную величину, допускается заполнять специальными высокоподвижными составами прочностью не менее прочности основания.

|  |
| --- |
|  |

Рисунок 5.2 - Основные формы расстановки анкеров в группе

Таблица 5.1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Диаметр анкера или , мм  | 6  | 8  | 10  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 27  | 30  | >30  |
| Диаметр установочного отверстия в опорной пластине крепежной детали , мм  | 7  | 9  | 12  | 14  | 16  | 18  | 20  | 22  | 24  | 26  | 30  | 33  | 1,1 1,1  |
| Максимальный зазор в отверстии, мм  | 1  | 1  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 3  | 3  | 0,1 0,1  |
| Если усилие воспринимается болтом/шпилькой. Если усилие воспринимается гильзой/втулкой.  |

5.9 Прочность сцепления клеевых анкеров следует принимать с учетом температурного режима эксплуатации, который включает оценку максимальной кратковременной и длительной температуры основания. Длительную температуру эксплуатации следует принимать как среднесуточную температуру за наиболее неблагоприятный период зимнего и летнего времени года либо возможных внутренних температур в помещении.

5.10 При расчете анкеров при максимальной температуре эксплуатации выше 50°С следует учитывать снижение прочностных характеристик бетона согласно СП 27.13330.

5.11 Бетонное основание в общем случае следует принимать с трещинами. Учитывать отсутствие трещин в зоне установки анкеров допускается только при соответствующем расчетном обосновании (расчет трещиностойкости - по СП 63.13330) и после проведения визуального обследования по ГОСТ 31937 для выявления доэксплуатационных (температурно-усадочных) трещин.

 **6 Определение усилий в анкерах**

6.1 Усилия в анкерном креплении следует определять из общего статического расчета прикрепляемой конструкции (системы). Расчет анкеров по прочности и эксплуатационной пригодности (по деформациям) следует выполнять, принимая расчетные и нормативные значения нагрузок и соответствующие им коэффициенты надежности согласно ГОСТ 27751 и СП 20.13330.

6.2 При одиночном анкере и действии на анкерное крепление только осевой растягивающей или сдвигающей силы, усилие в анкере ( или ) следует принимать с учетом возможных эксцентриситетов.

6.3 При расчете анкеров на сдвиг следует учитывать дополнительный момент, обусловленный плечом сдвигающей силы (см. рисунок 6.1).

6.4 Плечо сдвигающей силы следует определять по формуле

,                                                                     (6.1)

где - расстояние, определяющее податливость заделки, принимается: в общем случае; =0, если установлена шайба с гайкой, прилегающие к бетону основания, как показано на рисунке 6.2,*б*, где - диаметр анкера (, если усилие передается на гильзу/втулку анкера);

- расстояние между сдвигающей силой и поверхностью бетонного основания;

- безразмерный коэффициент, зависящий от степени защемления анкера в опорной пластине крепежной детали (см. рисунок 6.3). При отсутствии защемления или в запас несущей способности =1,0. При полном защемлении, когда поворот прикрепляемой детали невозможен и выполняются требования 5.8, принимается =2,0. Анкер считается защемленным в прикрепляемой детали, если ее прочность достаточна для восприятия момента от защемления анкера.

|  |
| --- |
|  |

*а* - вплотную к основанию; *б* - вплотную с увеличенным выравнивающим слоем; *в* - с зазором; *г* - с зазором и установкой дополнительной гайки к бетону; *д* - через гильзу

Рисунок 6.1 - Варианты установки опорной пластины крепежной детали

|  |
| --- |
|  |

Рисунок 6.2 - Схема для определения плеча сдвигающей силы

|  |
| --- |
|  |

*а* - с защемлением только у основания; *б* - с защемлением у основания и прикрепляемой конструкции

Рисунок 6.3 - Расчетная схема для определения степени защемления анкера

6.5 Дополнительные усилия, обусловленные плечом сдвигающей силы, допускается не учитывать при одновременном соблюдении следующих условий:

а) опорная пластина крепежной детали должна быть стальной сплошного сечения по высоте анкера;

б) опорная пластина крепежной детали должна прилегать к бетону основания без какого-либо промежуточного слоя или с выравнивающим слоем раствора прочностью на сжатие не ниже 30 МПа, толщиной не более  ( - диаметр анкера или , если усилие передается на гильзу/втулку анкера);

в) диаметр установочных отверстий в опорной пластине крепежной детали не должен превышать значений, установленных в таблице 5.1.

6.6 Допускается сдвигающую силу , передаваемую на анкеры, уменьшать за счет учета трения между основанием и опорной пластиной крепежной детали на величину при одновременном соблюдении следующих условий:

а) анкеры и анкерные группы расположены вдали от края согласно 5.5;

б) опорная пластина крепежной детали прилегает к бетону основания с выравнивающим слоем раствора толщиной не более ;

в) отсутствуют знакопеременные или динамические воздействия на прикрепляемую деталь.

Максимальная сдвигающая сила, воспринимая за счет трения, определяется по формуле

,                                                                   (6.2)

где - сила прижатия опорной детали к основанию;

- коэффициент трения, принимаемый равным 0,25.

6.7 При расчете анкеров в составе группы расчетные усилия следует определять, как для анкерной группы в целом, так и для отдельных анкеров.

**Определение усилий в группе анкеров при растяжении**

6.8 Для расчета анкеров в составе группы при действии осевой растягивающей силы определяется растягивающее усилие в наиболее нагруженном анкере , а также значение суммарного растягивающего усилия , действующего в анкерной группе, и его эксцентриситет , относительно центра тяжести анкерной группы. При этом в рассматриваемую анкерную группу включают только растянутые анкеры (см. рисунок 6.4).

6.9 Допускается распределение растягивающих усилий между отдельными анкерами группы определять из статического расчета узла анкерного крепления при выполнении следующих условий:

а) опорная плита крепежной детали принимается абсолютно жесткой согласно 6.11;

б) работа анкеров на сжатие не учитывается, за исключением случая монтажа опорной плиты с зазором к основанию;

в) связь между деформациями и напряжениями в бетоне подчиняется линейному закону деформирования, при этом максимальные напряжения бетонного основания не должны превышать расчетного сопротивления бетона на сжатие;

г) модуль упругости и расчетное сопротивление бетонного основания принимаются согласно СП 63.13330;

д) связь между деформациями и усилиями в анкере подчиняется линейному закону деформирования, с учетом фактической жесткости анкера. Уравнение зависимости принимается по формуле

,                                                               (6.3)

где - коэффициент жесткости анкера при растяжении, кН/м, - принимается согласно 8.9;

- перемещение анкера вдоль оси.

Жесткость всех анкеров в составе группы принимается одинаковой.

6.10 Усилия в анкерах в общем случае определяются из условий равновесия внешних и внутренних сил в узле анкерного крепления и уравнений, определяющих распределение деформаций в расчетном сечении. Примеры распределения деформаций в расчетном сечении приведены на рисунке 6.5.

6.11 Опорная плита крепежной детали принимается жесткой, если максимальные напряжения в ней не превышают расчетного сопротивления стали согласно СП 16.13330. В противном случае, следует учитывать ее деформации (см. рисунок 6.6).

**Определение усилий в анкерной группе при сдвиге**

6.12 Для расчета анкеров в составе группы при сдвиге определяется сдвигающее усилие в наиболее нагруженном анкере , а также значение суммарного сдвигающего усилия , действующего в анкерной группе, его эксцентриситет относительно центра тяжести анкерной группы и угол, соответствующий направлению усилия .

6.13 В рассматриваемую анкерную группу, для которой вычисляется суммарное усилие , включают только анкеры, воспринимающие сдвигающие усилия согласно 6.14.

|  |
| --- |
|  |

             

*а* - эксцентриситет в одном направлении, все анкеры растянуты; *б* - эксцентриситет в одном направлении, растяжение только для части анкеров; *в* - эксцентриситет в двух направлениях, растяжение только для части анкеров

Рисунок 6.4 - Примеры распределения растягивающих усилий в анкерной группе

6.14 Распределение сдвигающей силы между анкерами в составе группы следует принимать в зависимости от рассматриваемого механизма разрушения и направления сдвигающей силы:

а) для случаев разрушения по стали и выкалыванию бетона за анкером, если установочные отверстия в опорной плите крепежной детали не превышают значений, приведенных в таблице 5.1, распределение сдвигающих усилий следует принимать равномерным между всеми анкерами (см. рисунок 6.7);

б) для случая разрушения от откалывания края основания при действии сдвигающего усилия поперек края, усилие или его компоненты следует распределять наиболее невыгодным образом только на крайние анкеры (см. рисунок 6.8);

в) для случая разрушения от откалывания края основания при действии сдвигающего усилия параллельно краю, усилие или его компоненты следует распределять равномерно на все анкеры, при этом в анкерную группу включают только крайние анкеры (см. рисунок 6.8).

6.15 Несущая способность при откалывании края основания может быть повышена при исключении передачи сдвига на крайний ряд анкеров. Передача сдвига на анкеры может быть исключена путем выполнения овальных отверстий в опорной плите крепежной детали (см. рисунок 6.8,*в*).

6.16 Сдвигающие усилия в анкерах в составе анкерной группы от совместного действия сдвигающей силы и крутящего момента следует определять по общим правилам, принимая жесткость анкеров в группе равной между собой и из условия равновесия внешних и внутренних сил (см. рисунок 6.9).

|  |
| --- |
|  |

Рисунок 6.5 - Схема усилий и деформаций в расчетном сечении анкерного крепления

|  |
| --- |
|  |

Рисунок 6.6 - Схема возникновения дополнительных усилий для гибких опорных плит

6.17 Для случаев разрушения от откалывания края полученные усилия в одиночном анкере или его компоненты, действующие в противоположном от края направлении, не учитываются при определении суммарного усилия , действующего в анкерной группе (см. рисунок 6.10).

|  |  |
| --- | --- |
|    | ; ;    |
|    | ; ;    |
|  | ;  ;; ; ; ; ; ; |

Рисунок 6.7 - Примеры равномерного распределения сдвигающих усилий в анкерной группе

|  |  |
| --- | --- |
|    | ; ;    |
|    | ; ; ;    |
|    | ; ;    |
|  | ;  ; ; ; ; ; ;  |

Рисунок 6.8 - Примеры распределения сдвигающих усилий в анкерной группе для расчетов при откалывании края основания

|  |  |
| --- | --- |
|    | ; ; ;    |
|    | ;  ; ; ; ; ; ; ;    |
|  |  |

Рисунок 6.9 - Пример распределения сдвигающих усилий в анкерной группе при действии крутящего момента

|  |  |
| --- | --- |
|    | ;  ; ; (, не учитывается в расчете); ; ;    |
|    | ;  ; ; ; ( не учитывается в расчете); ; ; ; ;    |
|  | ( не учитывается в расчете); ;  |

Рисунок 6.10 - Примеры учета направлений сдвигающих усилий в анкерной группе для расчетов при откалывании края основания

 **7 Расчет по предельным состояниям первой группы**

Расчет по предельным состояниям первой группы (по прочности) производят по предельным усилиям из условия, что усилия в анкере (анкерной группе) от внешних сил не должны превышать предельного усилия в анкере (анкерной группе) для соответствующего механизма разрушения (см. рисунки 7.1-7.2).

Условия прочности при действии на анкерное крепление растягивающих усилий приведены в таблицах 7.1, 7.2, сдвигающих усилий - в таблице 7.3. Условия прочности при совместном действии на анкерное крепление растягивающих и сдвигающих усилий приведены в подразделе 7.3.

Таблица 7.1 - Условия прочности для механических и комбинированных анкеров при действии растягивающих усилий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Механизм разрушения  | Одиночный анкер  | Анкерная группа  |
|    |    | Наиболее нагруженный анкер группы  | Вся группа  |
| По стали анкера  | (7.1.1.1)  | (7.1.1.2)  |    |
| По контакту с основанием  | (7.1.2.2)  | (7.1.2.3)  |    |
| От выкалывания бетонного основания  | (7.1.3.1)  |    | (7.1.3.2)  |
| От раскалывания основания  | (7.1.4.1)  |    | (7.1.4.2)  |
| Примечание - 7.1.2.1 - при расчете распорно-клеевых анкеров; 7.1.2.2 - при расчете механических анкеров.  |

Таблица 7.2 - Условия прочности для клеевых анкеров при действии растягивающих усилий

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Механизм разрушения  | Одиночный анкер  | Анкерная группа  |
|    |    | Наиболее нагруженный анкер группы  | Вся группа  |
| По стали анкера  | (7.1.1.1)  | (7.1.1.2)  |    |
| От выкалывания бетонного основания  | (7.1.3.1)  |    | (7.1.3.2)  |
| Комбинированное - по контакту анкера с основанием и выкалыванию бетонного основания  | (7.1.5.2)  |    | (7.1.5.3)  |
| Разрушение от раскалывания основания  | (7.1.4.1)  |    | (7.1.4.2)  |

Таблица 7.3 - Условия прочности для механических и клеевых анкеров при сдвиге

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Механизм разрушения  | Одиночный анкер  | Анкерная группа  |
|    |    | Наиболее нагруженный анкер группы  | Вся группа  |
| Разрушение по стали анкера  | (7.2.1.1)  | (7.2.1.2)  |    |
| Разрушение от выкалывания бетонного основания за анкером  | (7.2.2.1)  | (7.2.2.4)  | (7.2.2.2)  |
| Разрушение от откалывания края основания  | (7.2.3.1)  |    | (7.2.3.2)  |
|  |

     *a* - разрушение по стали анкера; *б* - разрушение по контакту с основанием; *в* - разрушение от выкалывания бетонного основания; *г* - разрушение от раскалывания основания; *д* - комбинированное разрушение по контакту анкера с основанием и выкалыванию бетонного основания при одиночном анкере (для клеевых анкеров); *е* - то же, для группы анкеров

     Рисунок 7.1 - Виды разрушения анкеров при действии растягивающих усилий

|  |
| --- |
|  |

*а* - разрушение по стали анкера без плеча силы; *б* - разрушение по стали анкера с плечом силы; *в* - разрушение от выкалывания бетонного основания за анкером для одиночного анкера; *г* - разрушение от откалывания края основания

     Рисунок 7.2 - Виды разрушения анкеров при действии сдвигающих усилий

 **7.1 Расчет анкеров при действии растягивающих усилий**

 **7.1.1 Расчет по прочности при разрушении по стали**

7.1.1.1 Расчет прочности по стали для одиночного анкера при действии растягивающих усилий выполняют из условия

,                                                                    (7.1)

где - растягивающее усилие в одиночном анкере;

- по 7.1.1.3.

7.1.1.2 Расчет прочности по стали для группы анкеров при действии растягивающих усилий выполняют из условия

,                                                                 (7.2)

где - растягивающее усилие в наиболее нагруженном анкере анкерной группы;

- по 7.1.1.3.

7.1.1.3 Предельное растягивающее усилие из условий прочности по стали определяют по формуле

,                                                                    (7.3)

где - нормативное значение силы сопротивления анкера при разрушении по стали, принимаемое в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- коэффициент надежности по стали при растяжении, принимаемый в зависимости от типа и марки анкера согласно ТП.

Примечание - Для арматуры А400 по ГОСТ 5781, А500 по ГОСТ 34028 рекомендуемое значение коэффициента =1,25.

 **7.1.2 Расчет по прочности при нарушении сцепления анкера с основанием**

7.1.2.1 Расчет по прочности при нарушении сцепления анкера с основанием (по контакту) производят только для механических и распорно-клеевых анкеров.

7.1.2.2 Расчет по прочности при нарушении сцепления анкера с основанием для одиночного анкера при действии растягивающих усилий производят из условия

,                                                                    (7.4)

где - расчетное значение растягивающего усилия в одиночном анкере;

- по 7.1.2.4.

7.1.2.3 Расчет по прочности при нарушении сцепления анкера с основанием для анкерной группы при действии растягивающих усилий производят из условия

,                                                                 (7.5)

где - расчетное значение растягивающего усилия в наиболее нагруженном анкере анкерной группы;

- по 7.1.2.4.

7.1.2.4 Предельное растягивающее усилие из условия прочности сцепления анкера с основанием определяют по формуле

,                                                                (7.6)

где - нормативное значение силы сопротивления анкера сцепления с основанием (по контакту), принимаемое в зависимости от типа и марки анкера, а также состояния основания, для которого предназначен анкер (с трещинами, без трещин) по ТП;

- коэффициент надежности по бетону при растяжении, принимаемый 1,5;

- коэффициент условий работы анкера, принимаемый в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- коэффициент, учитывающий фактическую прочность бетонного основания, принимаемый в зависимости от класса бетона на сжатие, типа и марки анкера по ТП.

 **7.1.3 Расчет по прочности при выкалывании бетонного основания**

7.1.3.1 Расчет по прочности при выкалывании бетонного основания для одиночного анкера при действии растягивающих усилий производят из условия

,                                                                    (7.7)

где - расчетное значение растягивающего усилия в одиночном анкере;

- по 7.1.3.3.

7.1.3.2 Расчет по прочности при выкалывании бетонного основания для группы анкеров при действии растягивающих усилий производят из условия

,                                                                    (7.8)

где - расчетное значение растягивающего усилия в анкерной группе;

- по 7.1.3.3.

7.1.3.3 Предельное растягивающее усилие из условия прочности при выкалывании бетонного основания определяют по формуле

,                                          (7.9)

где - коэффициент надежности по бетону при растяжении, принимаемый 1,5;

- коэффициент условий работы анкера при выкалывании бетонного основания при растяжении, принимаемый в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- значение силы сопротивления, Н, для одиночного анкера, расположенного на значительном удалении от края основания и соседнего анкера, при разрушении от выкалывания бетонного основания, определяемое по формуле

,                                                            (7.10)

где - нормативное сопротивление бетона сжатию, принимаемое по СП 63.13330 в зависимости от класса бетона на сжатие, МПа;

- эффективная глубина анкеровки, принимаемая в зависимости от типа и марки анкера по ТП, мм;

- коэффициент, зависящий от состояния основания в зоне анкера, принимаемый равным:

7,9 - при возможном образовании трещин в бетонном основании;

11,3 - при отсутствии трещин в бетонном основании;

- отношение, учитывающее влияние межосевого расстояния в анкерной группе и расстояние до края основания;

- фактическая площадь основания условной призмы выкалывания, с учетом влияния соседних анкеров (при ), а также влияния краевого расположения (при ) - см. рисунок 7.3. Здесь и далее , следует принимать по 7.1.3.4;

- площадь основания условной призмы выкалывания для одиночного анкера, расположенного на значительном удалении от края основания и соседнего анкера (см. рисунок 7.4) следует вычислять по формуле

,                                                              (7.11)

- коэффициент влияния установки у края основания, вычисляемый по формуле

,                                                    (7.12)

при расположении анкера вблизи от края по нескольким направлениям (угол или торцевой участок основания), значение в формуле (7.12) следует принимать наименьшим;

- коэффициент влияния установки в защитном слое густоармированных конструкций, вычисляется по формуле

,                                                         (7.13)

где - эффективная глубина анкеровки, мм;

при шаге продольной и (или) поперечной арматуры в зоне установки анкера 150 мм (100 мм при диаметре арматуры 10 мм) следует принимать =1,0;

- коэффициент влияния неравномерного загружения анкерной группы, вычисляемый по формуле

,                                   (7.14)

где , - эксцентриситет растягивающей силы относительно центра тяжести анкерной группы для соответствующего направления (см. 6.8). Для одиночного анкера =1,0.

7.1.3.4 Критическое расстояние между анкерами (межосевое) , при котором отсутствует влияние соседних анкеров на прочность одиночного анкера для случая разрушения от выкалывания бетонного основания при растяжении, вычисляют по формуле

.                                                                   (7.15)

Критическое краевое расстояние , при котором отсутствует влияние близкорасположенного края основания на прочность одиночного анкера для случая разрушения от выкалывания бетонного основания при растяжении, вычисляют по формуле

.                                                                 (7.16)

7.1.3.5 В случае расположения анкеров в стесненных условиях вблизи от края по трем или четырем направлениям (см. рисунок 7.5) расчет по 7.1.3.3 допускается выполнять, принимая в расчетах значение эффективной глубины анкеровки из условия

,                                                        (7.17)

где - максимальное из краевых расстояний для рассматриваемого анкера или группы (см. рисунок 7.5);

- максимальное из межосевых расстояний для рассматриваемой группы (см. рисунок 7.5);

при этом в расчетах по формулам (7.9)-(7.14) следует применять скорректированные значения критических расстояний ; .

|  |  |
| --- | --- |
|    |    |
|  | ;    |

*а* - одиночный анкер у края бетонного основания; *б* - группа из двух анкеров у края бетонного основания

Рисунок 7.3 - Фактическая площадь основания условной призмы выкалывания для одиночных анкеров и анкерных групп при действии растягивающих усилий

|  |  |
| --- | --- |
|  | ; ; ;    |

 *в* - группа из четырех анкеров в углу бетонного основания

Рисунок 7.3, лист 2

|  |
| --- |
|  |



Рисунок 7.4 - Площадь основания условной призмы выкалывания при растяжении для одиночного анкера, расположенного на значительном удалении от края основания и соседнего **анкера**

|  |  |
| --- | --- |
|    |    |
|  |  |

Рисунок 7.5 - Схема расположения анкеров в стесненных условиях

 **7.1.4 Расчет по прочности при раскалывании бетонного основания**

7.1.4.1 Расчет по прочности при раскалывании бетонного основания для одиночного анкера при действии растягивающих усилий производят из условия

,                                                                   (7.18)

где - расчетное значение растягивающего усилия в одиночном анкере;

- по 7.1.4.3.

7.1.4.2 Расчет по прочности при раскалывании бетонного основания для группы анкеров при действии растягивающих усилий производят из условия

,                                                                (7.19)

где - расчетное значение растягивающего усилия в анкерной группе;

- по 7.1.4.3.

7.1.4.3 Предельное растягивающее усилие из условий прочности при раскалывании бетонного основания определяется по формуле

,                                                           (7.20)

где - коэффициент условий работы анкера при разрушении от раскалывания основания при растяжении, принимаемый в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- значение силы сопротивления при раскалывании основания, вычисляемое, как по формуле (7.9) с использованием вместо величин , критических расстояний , , и =1,0;

- критическое межосевое расстояние, при котором отсутствует влияние соседних анкеров на прочность одиночного анкера для случая разрушения раскалывания бетонного основания при растяжении;

- критическое краевое расстояние для анкера, при котором отсутствует влияние близкорасположенного края основания на прочность одиночного анкера для случая разрушения от раскалывания бетонного основания при растяжении.

Величины , принимают в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- коэффициент, учитывающий фактическую толщину основания при раскалывании, вычисляемый по формуле

,                                                  (7.21)

где - фактическая толщина основания;

- минимальная толщина основания, принимаемая в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- эффективная глубина анкеровки, принимаемая в зависимости от типа и марки анкера по ТП.

7.1.4.4 Допускается не рассматривать разрушение основания от раскалывания при выполнении следующих условий:

а) краевое расстояние во всех направлениях - для одиночного анкера и - для анкерной группы, при этом толщина элемента основания ;

б) расчетная ширина раскрытия трещин в основании не превышает 0,3 мм, при этом раскалывающее усилие в бетоне воспринимается армированием:

- не менее 60% при 30 кН;

- на 100% при 30 кН.

Примечание - Раскалывающее усилие в основании может быть принято в зависимости от осевого растягивающего усилия в анкере :

а) для анкеров с контролем момента затяжки - 1,5;

б) для анкеров с уширением - 1,0;

в) для анкеров с контролем перемещения - 2,0;

г) для клеевых анкеров - 0,5.

 **7.1.5 Расчет по прочности при комбинированном разрушении при нарушении сцепления анкера с основанием и выкалыванию бетонного основания**

7.1.5.1 Расчет по прочности при комбинированном разрушении при нарушении сцепления анкера с основанием и выкалыванию бетонного основания производят только для клеевых анкеров.

7.1.5.2 Расчет по прочности при комбинированном разрушении при нарушении сцепления анкера с основанием и выкалыванию бетонного основания для одиночного анкера при действии растягивающих усилий производят из условия

,                                                                  (7.22)

где - расчетное значение растягивающего усилия в одиночном анкере;

- по 7.1.5.4.

7.1.5.3 Расчет по прочности при комбинированном разрушении при нарушении сцепления анкера с основанием и выкалыванию бетонного основания для группы анкеров при действии растягивающих усилий производят из условия

,                                                                (7.23)

где - растягивающее усилие в анкерной группе;

- по 7.1.5.4.

7.1.5.4 Предельное растягивающее усилие из условий прочности при комбинированном разрушении при нарушении сцепления анкера с основанием и выкалыванию бетонного основания определяют по формуле

,                                (7.24)

где - коэффициент надежности по бетону при растяжении, принимаемый 1,5;

- коэффициент условий работы анкера, принимаемый в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- значение силы сопротивления для одиночного анкера, расположенного на значительном удалении от края основания и соседнего анкера, при комбинированном разрушении при нарушении сцепления анкера с основанием и выкалывании бетонного основания, определяемое по формуле

,                                                          (7.25)

где - нормативное значение сцепления клеевого анкера с бетоном В25, принимаемое в зависимости от типа анкера, а также состояния основания, для которого предназначен анкер - с трещинами , либо без трещин в основании по ТП;

- эффективная глубина анкеровки;

- внешний диаметр анкера или номинальный диаметр арматуры;

, - принимаемые в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- отношение, учитывающее влияние межосевого расстояния в анкерной группе и краевого расстояния;

- фактическая площадь основания условной призмы выкалывания, с учетом влияния соседних анкеров (при ), а также влияния краевого расположения (при ). Здесь и далее , принимают по 7.1.5.5.

Примечание - Правила определения фактической площади основания выкалывания бетона для комбинированного разрушения аналогичны правилам определения площади выкалывания бетона по рисунку 7.4 с использованием вместо величин , критических расстояний , .

- площадь основания условной призмы выкалывания для одиночного анкера, расположенного на значительном удалении от края основания и соседнего анкера, вычисляют по формуле

,                                                            (7.26)

- коэффициент, учитывающий фактическую прочность бетонного основания, принимают в зависимости от класса бетона на сжатие и от типа и марки анкера по ТП;

- коэффициент учета групповой работы клеевых анкеров, принимаемый согласно 7.1.5.6.

Коэффициенты , , принимают по формулам (7.12)-(7.14) соответственно с использованием вместо величины критического расстояния .

7.1.5.5 Критическое расстояние между анкерами (межосевое) , мм, при котором отсутствует влияние соседних анкеров на прочность одиночного анкера для случая комбинированного разрушения при нарушении сцепления анкера с основанием и бетонного основания при растяжении, следует определять по формуле

,                                                  (7.27)

где - нормативное значение сцепления клеевого анкера с бетоном В25 без трещин, Н/мм;

- внешний диаметр анкера или номинальный диаметр арматуры, мм.

Критическое краевое расстояние , при котором отсутствует влияние близкорасположенного края основания на прочность одиночного анкера для случая комбинированного разрушения при нарушении сцепления анкера с основанием и выкалывании бетонного основания при растяжении, принимают по формуле

.                                                               (7.28)

7.1.5.6 Коэффициент учета групповой работы клеевых анкеров вычисляют по формуле

,                                       (7.29)

где - базовый коэффициент учета групповой работы клеевых анкеров вычисляют по формуле

,                                      (7.30)

где - безразмерная величина;

- нормативное значение сцепления клеевого анкера с бетоном В25, принимаемое по ТП в зависимости от типа анкера и состояния основания, для которого предназначен анкер - с трещинами , либо без трещин в основании , Н/мм;

- коэффициент, учитывающий прочность бетонного основания, принимаемый в зависимости от класса бетона на сжатие и типа и марки анкера по ТП;

- эффективная глубина анкеровки, мм;

- внешний диаметр анкера или номинальный диаметр арматуры, мм;

- коэффициент, принимаемый в зависимости от состояния основания равным:

3,7 - для основания без трещин;

2,7 - для основания с трещинами;

- нормативное сопротивление бетона сжатию, принимаемое по СП 63.13330 в зависимости от класса бетона на сжатие, МПа;

- количество анкеров в рассматриваемой анкерной группе (растянутые анкеры);

- шаг анкеров в анкерной группе; при неравномерной расстановке анкеров принимается усредненное значение шага для группы в целом по двум направлениям.

 **7.2 Расчет анкеров при действии сдвигающих усилий**

 **7.2.1 Расчет по прочности при разрушении по стали**

7.2.1.1 Расчет по прочности при разрушении по стали для одиночного анкера при действии сдвигающих усилий производят из условия

,                                                                    (7.31)

где - расчетное значение cдвигающего усилия в одиночном анкере;

- по 7.2.1.3.

7.2.1.2 Расчет по прочности при разрушении по стали для группы анкеров при действии сдвигающих усилий производят из условия

,                                                                (7.32)

где - расчетное значение сдвигающего усилия в наиболее нагруженном анкере анкерной группы;

- по 7.2.1.3.

7.2.1.3 Предельное сдвигающее усилие из условия прочности по стали определяют в зависимости от условий крепления анкера к основанию (см. 6.3, 6.5):

- для крепления без учета дополнительного момента, обусловленного плечом сдвигающей силы, по формуле

,                                                               (7.33)

где - по 7.2.1.4;

- коэффициент, учитывающий условия работы при сдвиге анкера:

- для креплений с одиночным анкером =1,0;

- для креплений с групповой работой анкеров , принимаемый в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- коэффициент надежности при разрушении анкера по стали при сдвиге, принимаемый в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- для крепления с учетом дополнительного момента, обусловленного плечом сдвигающей силы, по формуле

,                                                                 (7.34)

где - по 7.2.1.5;

- коэффициент надежности при разрушении анкера по стали при сдвиге, принимаемый в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

Примечание - Для арматуры А400 по ГОСТ 5781, А500 по ГОСТ 3408 рекомендуемое значение коэффициента =1,25.

7.2.1.4 Нормативное значение силы сопротивления анкера по стали при сдвиге без учета дополнительного момента, обусловленного плечом сдвигающей силы, следует принимать в зависимости от типа и марки анкера по ТП.

7.2.1.5 Нормативное значение силы сопротивления анкера по стали при сдвиге с учетом дополнительного момента, обусловленного плечом сдвигающей силы, следует определять по формуле

,                                                                  (7.35)

где - приведенная величина предельного изгибающего момента для анкера по стали с учетом комбинированного воздействия определяется по формуле

,                                                       (7.36)

где - нормативное значение предельного изгибающего момента для анкера, принимаемое в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- расчетное значение осевой растягивающей силы, действующей на рассматриваемый анкер;

- предельное растягивающее усилие, воспринимаемое одиночным анкером из условий прочности по стали по 7.1.1.3;

- расчетная величина плеча силы по 6.4.

 **7.2.2 Расчет по прочности при выкалывании бетонного основания за анкером**

7.2.2.1 Расчет по прочности при выкалывании бетонного основания за анкером для одиночного анкера при действии сдвигающих усилий производят из условия

,                                                                  (7.37)

где - расчетное значение сдвигающего усилия в одиночном анкере;

- по 7.2.2.3.

7.2.2.2 Расчет по прочности при выкалывании бетонного основания за анкером для группы анкеров при действии сдвигающих усилий производят из условия

,                                                                (7.38)

где - расчетное значение сдвигающего усилия в анкерной группе;

- по 7.2.2.3.

7.2.2.3 Предельное сдвигающее усилие из условия прочности при выкалывании бетонного основания за анкером определяют по формуле

,                                                              (7.39)

где - предельное растягивающее усилие из условий прочности при выкалывании бетонного основания, определяемое по 7.1.3.3, при =1,0. Для клеевых анкеров принимается не более величины , вычисляемой по 7.1.5.4, при =1,0.

- коэффициент условий работы анкера при разрушении от выкалывания бетонного основания за анкером при сдвиге, принимаемый в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- коэффициент, учитывающий глубину анкеровки, принимаемый в зависимости от типа и марки анкера по ТП.

7.2.2.4 Проверку прочности от выкалывания бетонного основания за анкером для анкерной группы производят, если силы, действующие на анкерную группу, направлены в одну сторону.

В случае, когда силы, действующие на анкеры рассматриваемой группы, имеют разное направление, проверка прочности производится для каждого анкера в группе в отдельности из условия

,                                                                 (7.40)

где - расчетное усилие в -м анкере;

- предельное сдвигающее усилие для отдельного анкера группы при разрушении от выкалывания бетонного основания за анкером, определяемое как для одиночного анкера по 7.2.2.3, принимая вместо величины значение ограниченной соседними анкерами фактической площади основания условной призмы выкалывания (см. рисунок 7.6).

|  |  |
| --- | --- |
|  | ;  |
|  | ;  |

*а* - анкер в группе вдали от края; *б* - анкер в группе из двух анкеров у края бетонного основания

Рисунок 7.6 - Ограниченная площадь основания условной призмы выкалывания для отдельного анкера группы

|  |  |
| --- | --- |
|  | ; ; ;  |

 *в* - анкер в группе из четырех анкеров в углу бетонного основания

Рисунок 7.6, лист 2

 **7.2.3 Расчет по прочности при откалывании края основания**

7.2.3.1 Расчет по прочности при откалывании края основания для одиночного анкера при действии сдвигающих усилий производят из условия

,                                                                    (7.41)

где - расчетное значение сдвигающего усилия в одиночном анкере;

- по 7.2.3.3.

7.2.3.2 Расчет по прочности при откалывании края основания для группы анкеров при действии сдвигающих усилий производят из условия

,                                                                 (7.42)

где - расчетное значение сдвигающего усилия в анкерной группе;

- по 7.2.3.3.

7.2.3.3 Предельное сдвигающее усилие из условий прочности при разрушении от откалывания края основания определяют по формуле

,                                 (7.43)

где - коэффициент надежности по бетону при растяжении, принимаемый 1,5;

- коэффициент условий работы анкера при разрушении от откалывания края основания, принимаемый в зависимости от типа и марки анкера по ТП;

- значение силы сопротивления, Н, при разрушении от откалывания края для одиночного анкера, расположенного на значительном удалении от угла основания и соседнего анкера в бетоне с трещиной и без трещины, вычисляемое по формуле

,                                               (7.44)

где - коэффициент, принимаемый в зависимости от состояния основания равным:

2,5 - для основания без трещин;

1,8 - для основания с трещинами;

- внешний диаметр анкера или номинальный диаметр арматуры, мм;

- приведенная глубина анкеровки при сдвиге, принимаемая в зависимости от типа и марки анкера по ТП, мм;

- расстояние от анкера до края основания, мм;

- нормативное сопротивление бетона, принимаемое по СП 63.13330 в зависимости от класса бетона на сжатие, МПа;

- безразмерный коэффициент, вычисляемый по формуле

,                                                             (7.45)

- безразмерный коэффициент, вычисляемый по формуле

,                                                             (7.46)

- отношение, учитывающее влияние межосевого расстояния в анкерной группе и краевого расстояния;

- фактическая площадь основания условной призмы выкалывания с учетом влияния соседних анкеров (при ), а также влияния углового расположения анкера (при ) и толщины основания (при ) - (см. рисунок 7.7);

- площадь основания условной призмы выкалывания для одиночного анкера, расположенного на значительном удалении от угла основания и соседнего анкера (см. рисунок 7.8), вычисляемая по формуле

,                                                        (7.47)

- коэффициент влияния установки у края основания, вычисляемый по формуле

,                                                      (7.48)

где - ближайшее расстояние от оси анкера до края основания в направлении сдвигающей силы;

- расстояние от оси анкера до края основания в перпендикулярном к направлении (удаление анкера от угла);

- коэффициент влияния толщины основания, вычисляемый по формуле

,                                                           (7.49)

где - фактическая толщина основания;

|  |  |
| --- | --- |
|  | ;  |

*а* - одиночный анкер в углу бетонного основания

Рисунок 7.7 - Фактическая площадь основания условной призмы выкалывания для одиночных анкеров и анкерных групп при сдвиге

|  |  |
| --- | --- |
|  | ;  |
|  | ; ;  |

*б* - группа анкеров у края тонкого бетонного основания; *в* - группа анкеров у края тонкого бетонного основания

Рисунок 7.7, лист 2

|  |
| --- |
|  |



Рисунок 7.8 - Площадь основания условной призмы выкалывания при сдвиге для одиночного анкера, расположенного на значительном удалении от угла основания и соседнего анкера

- коэффициент учета направления сдвигающей силы, вычисляемый по формуле

,                                             (7.50)

где - угол между направлением сдвигающей силы и перпендикуляром к рассматриваемому краю плиты, принимаемый от 0° до 90°;

Примечание - Для сдвигающей силы, направленной в противоположную от края сторону (при >90°), учитывается в расчете только компонента, действующая параллельно краю (см. 6.17).

- коэффициент влияния неравномерного загружения анкерной группы, вычисляемый по формуле

,                                                         (7.51)

где - эксцентриситет сдвигающей силы, относительно геометрического центра анкерной группы, определяемый согласно 6.13-6.15. Для одиночного анкера =1,0.

- коэффициент учета армирования основания, принимаемый равным:

1,0 - при отсутствии у края обрамляющего армирования и хомутов;

1,2 - при наличии у края обрамляющего армирования в виде продольных стержней диаметром вдоль края 12 мм;

1,4 - при наличии у края обрамляющего армирования и часто установленных хомутов с шагом 100 мм.

7.2.3.4 Расчет анкеров, расположенных вблизи углов, при разрушении от откалывания края основания следует выполнять, рассматривая краевое расположение в двух направлениях независимо (см. рисунок 7.9).

|  |
| --- |
|  |

Рисунок 7.9 - Расчетные схемы при проверке откалывания края основания вблизи угла

7.2.3.5 В случае расположения анкеров в тонком основании () либо в стесненных условиях (вблизи от края по трем направлениям, при и - (см. рисунок 3.1,*б*)), расчет по 7.2.3.3 допускается выполнять, вычисляя площади и с использованием приведенного расстояния до края вместо величины . Приведенное расстояние следует принимать по формуле (7.52), но не менее и не менее для анкерной группы

,                                                              (7.52)

где - наибольшее из расстояний , (см. рисунок 3.1,*б*);

- межосевое расстояние для анкерной группы;

- фактическая толщина основания.

7.2.3.6 Для одиночных анкеров и анкерных групп, установленных вдали от края основания (согласно 5.5), проверку прочности при разрушении от откалывания края основания допускается не проводить.

 **7.3 Расчет анкеров по прочности при совместном действии растягивающих и сдвигающих усилий**

7.3.1 Для обеспечения несущей способности одиночных анкеров и анкерных групп при совместном действии растягивающих и сдвигающих усилий должны соблюдаться условия прочности по формулам:

,                                                                     (7.53)

,                                                                     (7.54)

,                                                          (7.55)

где - коэффициент, определяемый как наибольшая величина из отношений расчетных усилий к величине предельного усилия для каждого предусмотренного в 7.1.1-7.1.5 механизма разрушения при действии растягивающих сил:

,                                        (7.56)

где - расчетные значения растягивающего усилия в анкере или анкерной группе , устанавливаемые при расчетах в зависимости от механизма разрушения;

- предельное усилие на растяжение для анкера или анкерной группы в зависимости от механизма разрушения, устанавливаемое при расчетах по 7.1.1-7.1.5;

- коэффициент, определяемый как наибольшая величина из отношений расчетных усилий к величине предельного усилия для каждого предусмотренного в 7.2.1-7.2.3 механизма разрушения при сдвиге

,                                                (7.57)

где - расчетные значения сдвигающего усилия в анкере или анкерной группе (), устанавливаемые при расчетах в зависимости от механизма разрушения;

- предельное сдвигающее усилие для анкера или анкерной группы в зависимости от механизма разрушения, вычисляемое по 7.2.1-7.2.3.

7.3.2 Допускается оценивать несущую способность одиночных анкеров и анкерных групп при совместном действии растягивающих и сдвигающих усилий при выполнении условий (7.53), (7.54) и (7.58):

.                                                                 (7.58)

 **8 Расчет по предельным состояниям второй группы (по деформациям)**

8.1 Расчет анкеров по деформациям следует выполнять с учетом эксплуатационных требований, предъявляемых к прикрепляемым конструктивным элементам и анкерному креплению. Линейные и угловые перемещения анкерного крепления в общем случае обусловлены: деформациями анкеров, опорных пластин, а также податливостью и зазорами в соединениях.

8.2 Расчет по деформациям следует производить на действие нагрузок с расчетным значением, соответствующим второй группе предельных состояний.

8.3 Расчет анкеров по деформациям производят из условия

,                                                                        (8.1)

где - перемещение анкера в уровне соединения с опорной пластиной крепежной детали от действия внешней нагрузки;

- значение предельно допускаемого перемещения, обусловленного только деформациями анкера, устанавливаемого с учетом расчетных, конструктивных, технологических и эстетико-психологических требований, предъявляемых к анкерному креплению.

8.4 Расчет по деформациям проводят на действие постоянных, временных длительных и кратковременных нагрузок (кратковременное нагружение) и на действие постоянных и временных длительных нагрузок (длительное нагружение).

8.5 Допускается не проводить расчет анкеров по деформациям из условия (8.1), если деформативность анкерного крепления учтена в расчете прикрепляемой конструкции.

8.6 Перемещение одиночного анкера в направлении растягивающего усилия следует вычислять для случая кратковременного нагружения по формуле

,                                                                  (8.2)

для случая длительного нагружения по формуле

,                                                                 (8.3)

где - усилие в анкере от нормативных значений нагрузок;

- коэффициент жесткости анкера при растяжении (кратковременный);

- коэффициент жесткости анкера при растяжении (длительный);

коэффициенты , определяются согласно 8.9.

8.7 Перемещение одиночного анкера в направлении сдвигающего усилия следует определять для случая кратковременного нагружения по формуле

,                                                                  (8.4)

для случая длительного нагружения по формуле

,                                                                 (8.5)

где - усилие в анкере от нормативных значений нагрузок;

- коэффициент жесткости анкера при сдвиге (кратковременный);

- коэффициент жесткости анкера при сдвиге (длительный);

коэффициенты , определяются согласно 8.10.

8.8 В случае комбинированного действия растягивающих и сдвигающих сил, результирующее перемещение следует вычислять, учитывая компоненты перемещения в обоих направлениях по формуле

.                                                       (8.6)

8.9 Коэффициенты жесткости анкера при растяжении , принимают в общем случае по формуле

,                                                                (8.7)

где - контрольное значение силы на анкер;

- перемещения анкера вдоль оси от действия кратковременных растягивающих сил;

- перемещения анкера вдоль оси от действия длительных растягивающих сил.

Для клеевых анкеров с переменной глубиной заделки жесткость анкеров следует вычислять по формуле

,                                                           (8.8)

где - коэффициент податливости анкера при действии кратковременных растягивающих сил;

- коэффициент податливости анкера при действии длительных растягивающих сил;

- внешний диаметр анкера или номинальный диаметр арматуры;

- эффективная глубина анкеровки.

Все указанные выше величины принимаются по ТП в зависимости от типа и марки анкера, состояния основания, для которого предназначен анкер.

8.10 Коэффициент жесткости анкера при сдвиге вычисляют по формуле

,                                                                (8.9)

где - контрольное значение силы на анкер;

- перемещения анкера поперек оси от действия кратковременных сдвигающих сил;

- перемещения анкера поперек оси от действия длительно действующих сдвигающих сил.

Указанные выше величины принимаются по ТП в зависимости от типа и марки анкера.

8.11 Отдельно следует учитывать податливость монтажных соединений и зазоров в отверстиях в зависимости от конструктивного решения крепежной детали.